
**Прейскурант цен на продукцию Nupi Industrie Italiane S.p.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Артикул** | **Ед.**  **изм** | **Стоимость, евро с НДС** |
| **Трубы одностенные с внутренним покрытием** |  |  |  |
| Труба 50 мм, бухта 75 м | 19TSMAL50R75 | пог.м. | 6,77 |
| Труба 50 мм, 6 м | 19TSMAL50B6 | пог.м. | 6,77 |
| Труба 63 мм, бухта 75 м | 19TSMAL63R75 | пог.м. | 8,56 |
| Труба 63 мм, 6 м | 19TSMAL63B6 | пог.м. | 8,56 |
| Труба 90 мм, бухта 50 м | 19TSMAL90R50 | пог.м. | 12,03 |
| Труба 90 мм, бухта 6 м | 19TSMAL90В6 | пог.м. | 12,03 |
| Труба 110 мм, бухта 6 м | 19TSMAL110В6 | пог.м. | 16,00 |
| **Трубы одностенные для деаэрации** |  |  |  |
| труба 50 мм, бухта 75 м | 19TSMAU50R75 | пог.м. | 5,93 |
| труба 50 мм, 6 м | 19TSMAU50B6 | пог.м. | 5,93 |
| Труба 63 мм, бухта 75 м | 19TSMAU63R75 | пог.м. | 7,52 |
| Труба 63 мм, 6 м | 19TSMAU63B6 | пог.м. | 7,52 |
| Труба 90 мм, бухта 30 м | 19TSMAU90R30 | пог.м. | 12,11 |
| Труба 90 мм, бухта 6 м | 19TSMAU90B6 | пог.м. | 12,11 |
| Труба 110 мм, бухта 6 м | 19TSMAU110B6 | пог.м. | 14,03 |
| **Трубы двустенные с внутренним покрытием** |  |  |  |
| Труба 50/63 мм, бухта 75 м | 19TSMADL50R75 | пог.м. | 10,86 |
| Труба 50/63 мм, 6 м | 19TSMADL50B6 | пог.м. | 10,86 |
| Труба 63/75 мм, бухта 75 м | 19TSMADL63R75 | пог.м. | 14,20 |
| Труба 63/75 мм, 6 м | 19TSMADL63B6 | пог.м. | 14,20 |
| Труба 90/125 мм, 6 м | 19TSMADL90B6 | пог.м. | 21,13 |
| **Электросварные фитинги** |  |  |  |
| Муфта сварная для одностенного трубопровода | 19SMEL50 | шт. | 7,68 |
| 19SMEL63 | шт. | 8,77 |
| 19SMEL90 | шт. | 11,69 |
| 19SMEL110 | шт. | 14,78 |
| Муфта сварная для двустенного трубопровода | 19SMEDW50 | шт. | 34,75 |
| 19SMEDW63 | шт. | 39,09 |
| 19SMEDW90 | шт. | 106,08 |
| Отвод изогнутый 90° для одностенного трубопровода | 19SGEL50 | шт. | 16,96 |
| 19SGEL63 | шт. | 19,38 |
| 19SGEL90 | шт. | 34,25 |
| 19SGEL110 | шт. | 49,12 |
| Отвод изогнутый 45° для одностенного трубопровода | 19SCEL50 | шт. | 16,96 |
| 19SCEL63 | шт. | 19,38 |
| 19SCEL90 | шт. | 34,25 |
| 19SCEL110 | шт. | 49,12 |
| Отвод изогнутый 90° для двустенного трубопровода | 19SGEDW50 | шт. | 61,81 |
| 19SGEDW63 | шт. | 85,20 |
| 19SGEDW90 | шт. | 156,20 |
| Отвод изогнутый 90° для двустенного трубопровода с портом | 19SGEDWTP50 | шт. | 71,67 |
| 19SGEDWTP63 | шт. | 98,15 |
| 19SGEDWTP90 | шт. | 184,18 |
| Отвод изогнутый 45° для двустенного трубопровода | 19SCEDW50 | шт. | 53,46 |
| 19SCEDW63 | шт. | 85,20 |
| 19SCEDW90 | шт. | 156,20 |
| Тройник равносторонний для одностенного трубопровода | 19STEL50 | шт. | 19,55 |
| 19STEL63 | шт. | 21,97 |
| 19STEL90 | шт. | 45,11 |
| 19STEL110 | шт. | 50,54 |
| Тройник для двустенного трубопровода горизонтальный | 19STEDW50 | шт. | 87,71 |
| 19STEDW63 | шт. | 116,11 |
| 19STEDW90 | шт. | 168,73 |
| Переход для двустенного трубопровода (\* с портом) со сварным элементом для конечного фитинга | 19SETFC50 | шт. | 32,58 |
| 19SETFCV50 (\*) | шт. | 34,25 |
| 19SETFC63 | шт. | 34,75 |
| 19SETFCV63 (\*) | шт. | 36,92 |
| 19SETF90 | шт. | 50,12 |
| 19SETFV90 (\*) | шт. | 51,79 |
| 19SETFC110 | шт. | 54,29 |
| 19SETFCV110 | шт. | 55,96 |
| Сертифицированный штырьковый адаптер (переход "пластик-металл") нар резьба | 19SAML50112 | шт. | 27,65 |
| 19SAML63112 | шт. | 31,74 |
| 19SAML632 | шт. | 34,92 |
| 19SAML903 | шт. | 49,12 |
| 19SAML1104 | шт. | 73,51 |
| Сертифицированный гнездовой адаптер (переход "пластик-металл") вн резьба | 19SAFL50112 | шт. | 27,15 |
| 19SAFL63112 | шт. | 28,23 |
| 19SAFL632 | шт. | 34,66 |
| 19SAFL903 | шт. | 43,85 |
| Фланец одностенный | 19SFLAKL50 | шт. | 20,21 |
| 19SFLAKL63 | шт. | 23,81 |
| 19SFLAKL90 | шт. | 34,58 |
| 19SFLAKL110 | шт. | 45,27 |
| Заглушка для тестового патрубка | 19STVP6 | шт. | 0,96 |
| Переход метал-пластик | 19SADW63 | шт. | 62,02 |



С уважением,

Генеральный директор М.В. Стволова